长葛市2026年第二季度生活饮用水水质

监测结果公示

为掌握我市生活饮用水水质安全状况，切实保障广大居民生活饮用水安全。按照《关于印发全省城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）等4个方案的通知》（豫疾控卫免函〔2024〕4号）有关安排，2026年6月，长葛市疾病预防控制中心对我市城区及农村生活饮用水进行了常规项目（放射性指标不要求）采样监测。

依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）对所采水样的微生物指标、毒理学指标、感官性状和一般化学指标、消毒剂指标等36项常规指标进行了监测。共采水样12份，其中出厂水3份，末梢水8份，二次供水1份。结果显示检查水样各项指标全部合格，符合国家生活饮用水卫生标准。

附件：长葛市2026年第二季度生活饮用水水质监测信息公开表

| 长葛市2026年第二季度生活饮用水水质监测信息公开表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点 | 供水单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| 1 | 长葛市第三 水厂（出厂水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 | 微生物指标: 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数。 毒理学指标: 砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计) 。 感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)。 消毒剂及消毒副产物指标: 游离氯(液氯及氯制剂时)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)、亚氯酸盐(采用二氧化氯时)、氯酸盐(采用次氯酸钠/复合二氧化氯时)。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 2 | 水木清华 （二次供水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 3 | 万象新城 （末梢水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 4 | 建业桂园 （末梢水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 5 | 第二小学 (末梢水) | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 6 | 沟李社区 （末梢水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 7 | 恒达君御府 （末梢水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 8 | 中心医院 （末梢水） | 长葛市葛源供水有限公司 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月2日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 9 | 长葛市第四供水厂（出厂水） | 长葛市第四供水厂 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月10日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 10 | 增福镇中心小学(末梢水) | 长葛市第四供水厂 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月10日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 11 | 老城镇槐树陈供水厂（出厂水） | 长葛市老城镇槐树陈供水厂 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月10日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |
| 12 | 老城镇槐树陈 (末梢水） | 长葛市老城镇槐树陈供水厂 | 长葛市疾病预防控制中心 | 2026年6月10日 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后 饮用 |